## Sheet1
根据建设项目环境影响评价审批程序有关要求，拟对以下建设项目环境影响评价文件进行审批。现将该建设项目环评文件拟审批情况予以公示。公示期为自公示之日起5个工作日。 听证告知：依据《中华人民共和国行政许可法》，自公示起五日内申请人、利害关系人可对以下拟作出的建设项目环境影响评价文件批复决定要求听证。 电话：2561076 通讯地址：承德市二道牌楼双桥区政务服务中心 邮编：067000
序号 | 项目名称 | 建设地址 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 项目基本情况 | 主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施 | 公示日期
1 | 承德科立博血液透析中心项目 | 河北省承德市双桥区水泉沟镇头道沟家园3#商业楼101、102、302、402 | 承德市科立博医疗技术有限公司 | 承德升泰环保服务有限公司 | 承德科立博血液透析中心项目建设地点为：河北省承德市双桥区水泉沟镇头道沟家园3#商业楼101、102、302、402，地理坐标为（117度54分26.082秒，40度59分10.999秒） 本项目内容租赁头道沟家园 3#商业楼 101、102、302、402，总建筑面积为1444.17㎡，共设置透析床位 68 张。项目总投资2000万元，其中环保投资50万元，投资占比2.5%。 | 一、施工期： （一）加强大气污染防治：施工期废气主要为扬尘，主要来自于污水处理站地埋工程。建设单位在建设过程中需严格落实《河北省扬尘污染防治办法》（河北省人民政府令〔2020〕第 1 号）、《河北省建筑施工扬尘防治强化措施 18 条》相关要求，满足《施工场地扬尘排放标准》(DB13/2934-2019)表1扬尘排放浓度限值要求。 为减轻施工扬尘，建设单位应采取措施如下：①在施工现场周边设置硬质封闭围挡，高度不低于 1.8 米，并在围挡底端设置不低于 0.2 米的防溢座；②建筑材料、设备的运输及建筑垃圾清运过程中，运输车辆减速慢行，运输建筑垃圾采用蓬布遮盖，以避免沿途洒落，对运输道路及时进行清扫，减少运输扬尘；③施工时减少土地开挖面积，降低开挖土量，施工后及时回填，可有效地减少施工扬尘量；④建筑垃圾应当及时清运，在场地内堆存的，应当集中堆放并采取密闭或者遮盖等防尘措施；合理布设料场位置，建筑材料专用堆放地用篷布遮挡，定期洒水抑尘，及时清运建筑垃圾、余料及时回收避免长时间堆存，减少建筑材料在堆放的风力扬尘；⑤在施工现场出口处设置车辆清洗设施并配套设置排水、泥浆沉淀设施，车辆冲洗干净后方可驶出；⑥土地挖掘、平整及施工建设过程中采用洒水措施，及时向易产生扬尘的施工场地、路面洒水，每天洒水次数不低于 2 次，大风天增加洒水量及洒水次数，减少扬尘产生。⑦在施工现场出入口明显位置设置公示牌，公示施工现场负责人、环保监督员、防尘措施、扬尘监督管理部门、举报投诉电话等信息；⑧对施工现场出入口、场内施工道路、材料加工堆放区进行硬化处理，并保持地面整洁；⑨使用预拌混凝土、预拌砂浆等建筑材料，不进行现场拌。 （二）加强水污染治理：施工期产生的废水主要为施工废水和生活污水。 施工废水主要来自混凝土养护，以及雨后地表径流形成的泥浆水，为降低对周边水环境影响，建设单位施工中应采取以下措施：①施工前应征询水务部门意见，确保施工范围和方式与设计阶段相符合，保证对滦河水质不产生不利影响。②合理安排施工时间，尽量选择枯水期施工，并通过合理设计，缩短工期，将施工期水环境影响降到最小。③施工过程应设置专门的雨水通道和施工场地截流围堰，防止雨污水排入河道。施工污水利用沉淀池澄清后重复利用，禁止外排，沉淀池底部应砌筑防渗层或打抗渗砂浆，防渗系数≤1×10^（-7）cm/s。④施工中的所使用的施工材料不得堆放在水体旁。⑤施工中产生的建筑垃圾、废弃土石及时清运，不得在河道范围内贮存，运至周边其他区域用于地面平整。 为减少生活污水影响，建设单位应采取以下措施：施工期职工应利用周边现有公共卫生间，使生活污水最终排入污水处理厂统一处理。 （三）加强噪声污染防治：施工期产生的噪声主要为施工机械运行噪声。 为减少噪声影响，建设单位应采取以下措施：项目施工机械应选用低噪声、低振动的设备，注意对施工机械定期维修保养。加强施工期的管理，合理安排昼间施工时间，为了减少对居民的影响，在管网施工时临近敏感点的地段时，严禁夜间施工，不允许在夜间和中午12：00~14：00时等居民休息期间施工。 （四）加强固废污染防治：施工期产生的固体废物主要为污水处理设备地面工程挖掘所产生的土方和生活垃圾。 为减少固废污染影响，建设单位应采取以下措施：工程挖掘所产生的土方用于地面平整，生活垃圾集中收集，由当地环卫部门清运。 （五）加强对生态环境的污染防治： 为减少施工临时占地的影响，建设单位应在项目施工结束后，对临时占地进行迹地恢复。施工期施工人员在作业过程中，若存在随意堆放、乱撒乱抛建筑废弃物的行为，建筑垃圾坠落进入水体，将对双峰寺饮用水水源保护区造成污染。因此，应对施工人员进行严格管理，严禁乱撒乱拋，建筑垃圾集中堆放远离饮用水水源保护区一级保护区的一侧并送至指定地点并及时清运，从而最大限度地减少对双峰寺饮用水水质的影响。 二、运营期： （一）大气环境影响分析：该项目运营期产生的废气主要为污水处理站恶臭气体。项目污水收集转运池应采取地埋式，并定期投放除臭剂。 （二）水环境影响分析：该项目运营期产生的废气主要为医疗废水、纯水制备废水和生活污水。 为减少医疗废水的影响，建设单位应采取以下措施：医疗废水需经自建污水处理站处理，处理达标后排入市政污水管网，最终排入污水处理厂进一步处理。 纯水制备废水为清净下水，经市政污水管网最终排入污水处理厂。 为减少生活污水的影响，建设单位应采取以下措施：生活污水需经化粪池处理后排入市政污水管网，最终排入污水处理厂进一步处理。 （三）噪声环境影响分析：该项目运营期间运行期的主要噪声源为纯水制备设备、污水处理设备、水泵等设备运行过程中产生的机械噪声。建设单位需保证项目四侧厂界噪声贡献值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类区标准要求。建设单位需按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类区标准在四厂界外1m处每季度进行一次监测。 （四）固废环境影响分析： （1）固体废物产生情况 本项目运营期产生的固体废物主要为医疗废物、废包装材料、纯水制备废组件、污泥、生活垃圾。 ①医疗废物 医疗废物主要来自各种医疗诊断、治疗过程中产生的各类固体废弃物，主要有感染性废物、损伤性废物、药物性废物、化学性废物。医疗废物分类收集包装后暂存于医疗废物暂存间，定期交由有资质单位处置。 ②废包装材料 项目原辅材料使用后产生一定量的废包装材料，主要为废纸箱、废塑料袋等，经收集后统一处置。 ③纯水制备废组件 项目纯水制备系统采用“RO反渗透制备工艺”，为保证纯水水质，反渗透水处理系统需定期更换滤砂、离子交换树脂、活性炭、反渗透膜等组件，根据《国家危险废物名录》(2021年版)，不属于危险废物，为一般固体废物，建设单位应收集后由设备供应厂商带走回收处理。 ④污泥 项目污水处理站处理医疗废水过程产生污泥，根据《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)“43 污泥控制与处置”和根据《国家危险废物名录》(2021年版)，污泥属于危险废物，废物类别为“HW01”，废物代码为“841-001-01”。污泥产生量为0.5t/a，污泥采用石灰消毒，石灰投加量每升污泥约为15g，使污泥pH达11-12，充分搅拌均匀后保持接触30-60min，存放7天以上再采用漂白粉消毒，漂白粉投加量约为泥量的10-15%。使污泥满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）表4要求后暂存于医废暂存间内，定期委托有资质单位处置。 ⑤生活垃圾 集中收集后交由环卫部门统一清运处理。 （2）危险废物贮存场所（设施） ①医疗废物贮存间建设要求 医疗废物贮存间必须同时满足《医疗废物集中处置技术规范》、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）标准要求进行建设。 《医疗废物集中处置技术规范》： ①必须与生活垃圾存放地分开，有防雨淋的装置，地基高度应确保设施内不受雨洪冲击或浸泡； ②必须与医疗区、食品加工区和人员活动密集区隔开，方便医疗废物的装卸、装卸人员及运送车辆的出入； ③应有严密的封闭措施，设专人管理，避免非工作人员进出，以及防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗以及预防儿童接触等安全措施； ④地面和1.0米高的墙裙须进行防渗处理，地面有良好的排水性能，易于清洁和消毒，产生的废水应采用管道直接排入医疗卫生机构内的医疗废水消毒、处理系统，禁止将产生的废水直接排入外环境； ⑤库房外宜设有供水龙头，以供暂时贮存库房的清洗用； ⑥避免阳光直射库内，应有良好的照明设备和通风条件； ⑦库房内应张贴“禁止吸烟、饮食”的警示标识； ⑧应按GB15562.2和卫生、环保部门制定的专用医疗废物警示标识要求，在库房外的明显处同时设置危险废物和医疗废物的警示标识； ⑨医疗废物暂时贮存库房每天应在废物清运之后消毒冲洗，冲洗液应排入医疗卫生机构内的医疗废水消毒、处理系统。 ⑩医疗废物暂时贮存柜（箱）应每天消毒一次。 ⑫应防止医疗废物在暂时贮存库房和专用暂时贮存柜（箱）中腐败散发恶臭，尽量做到日产日清。 ⑬确实不能做到日产日清，且当地最高气温高于25℃时，应将医疗废物低温暂时贮存，暂时贮存温度应低于20℃，时间最长不超过48小时。 ⑭医疗卫生机构应制定医疗废物暂时贮存管理的有关规章制度、工作程序及应急处理措施。 ⑮医疗卫生机构的暂时贮存库房和医疗废物专用暂时贮存柜（箱）存放地，应当接受当地环保和卫生主管部门的监督检查。 《危险废物贮存污染控制标准》 贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝； 贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。 贮存库内不同贮存分区之间应采取隔离措施。隔离措施可根据危险废物特性采用过道、隔板或隔墙等方式。 在贮存库内或通过贮存分区方式贮存液态危险废物的，应具有液体泄漏堵截设施，堵截设施最小容积不应低于对应贮存区域最大液态废物容器容积或液态废物总储量1/10（二者取较大者）；用于贮存可能产生渗滤液的危险废物的贮存库或贮存分区应设计渗滤液收集设施，收集设施容积应满足渗滤液的收集要求。 按照相关危险废物管理指标等文件建设危险废物台账。 危险废物暂存场所设置符合《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）的专用标志。门口标识牌、分区标识牌和每个油桶上的标识牌按照《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）的专用标志进行设置。 ②运输过程的环境影响分析 项目危险废物运输由建设单位委托有资质的危险废物处置单位进行运输，建设单位应配合运输单位员工进行危险废物中转作业，中转装卸及运输过程应遵守如下技术要求： 装卸危险废物的工作人员应熟悉危险废物的属性，并配备适当的个人防护装备，装卸剧毒废物应配备特殊的防护装备。装卸区应配备必要的消防设备和设施，并设置明显的指示标志。危险废物装卸区应设置必要的隔离设施，液态废物卸载区应设置收集槽和缓冲罐等必要的应急设施。 ③危险废物收集、储存、转运过程应急预案 危险废物收集、储存、转运过程应编制相应的应急预案，应急预案的编制可参照《危险废物经营单位编制应急预案指南》，针对危险废物收集、储运、中转过程产生的事故易发环节应定期组织应急演练。 危险废物收集、储运、中转过程一旦发生意外事故，建设单位应根据风险应急预案立即采取如下措施： 设立事故警戒线，启动应急预案，并按要求向环保主管部门进行报告。 对事故受到污染的土壤和水体等进行相应的清理和修复。 清理过程产生的所有废物均应按危险废物进行管理和处置。 进入现场清理和包装危险废物的人员应受过专业培训，穿着防护服，佩戴防护用具。 （3）固体废物环境管理要求 ①项目运营期固体废物的产生、贮存、利用和处置全过程应严格遵守国家有关建设项目环境保护管理的规定。 ②项目运营期产生、收集、贮存、运输、利用、处置固体废物时，应当采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他纺织污染环境的措施，不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒固体废物； ③建设单位运营期应当建立健全危险废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，建立危险废物管理台账，如实记录产生危险废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，实现危险废物可追溯，可查询，并采取防治危险废物污染环境的措施； ④医院对收集、贮存、运输、处置危险废物的设施、设备和场所，应当加强管理和维护，保证其正常运行和使用。 ⑤严禁将生活垃圾与危险废物混合处置。 ⑥项目运营期间需要终止生产的，应当事先对工业固体废物和危险废物的贮存、处置设施、场所采取污染防治措施，并对未处置的工业固体废物和危险废物作出妥善处置，防止污染环境。 （六）环境风险防范措施：该项目的风险物质为二氧化氯，存放于库房内。 库房配备规定数量、质量要求的灭火器材，并有专人负责监督，加强对库房的日常检查和定期检查。 提高工作人员环境风险意识，制定各项环保制度。对从业人员进行岗位职工教育与培训，使他们均具备危险意识及如何应对危险的知识，并进行相关事故的教育。建立档案和报告制度，由专门部门或人员负责管理。 执行环保事故报告制度，一经发现环保事故，立即向企业负责人、当地政府或上级有关部门报告，不瞒报、漏报，及时组织进行处置。具体负责人员或部门统一指挥对事故现场的应急救援，并立即查明原因，提出对策，及时组织各方面力量处理泄露事故，控制事故的蔓延和扩大。 项目主体单位应成立本厂的突发环境事件应急小组指挥部，责任到人，确保应急小组分工明确，以有效应对突发事件的发生，同时，项目应依据《中华人民共和国突发事件应对法》、《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法》（试行）的相关要求，进行《突发环境事件应急预案》的编制及备案工作。对于本项目可能造成环境风险的突发性事故制定应急预案纲要，供项目决策人参考。 | 2024年5月23日-2024年5月30日