承德市双桥区双峰寺区域污水分支管网建设工程（一期工程）

竣工环境保护验收公示意见

2017年12月11日，承德市双桥区农业局在承德市组织召开了承德市双桥区双峰寺区域污水分支管网建设工程（一期工程）验收工作会议，参加会议的有建设单位、设计单位、施工单位、环评单位及专家共计7人，会议由上述单位代表及专家组成了验收工作组(名单附后)。与会人员实地踏勘了现场，审查了相关技术资料，经讨论，达成了验收意见，具体如下：

一、工程建设基本情况

1、项目概况

项目名称：承德市双桥区双峰寺区域污水分支管网建设工程（一期工程）

建设性质：新建

项目投资：实际总投资为1524.07万元，其中环保投资为1524.07万元。环保投资占总投资比例100%。

2、项目地址

位于承德市双桥区双峰寺区域。

3、建设内容

本工程设计建设内容包括两部分：二道沟和头道沟为设计起点，沿线经过小井村、劳动教养及戒毒所、老西营银河福星苑小区，新建一排 DN800mm 污水管道，接入下游规划污水管中，新建污水管网 6418 米；拟在双峰寺双峰家园小区和 66028 部队坦克营附近新建一段 DN800mm 污水管道，接入下游规划污水管中，新建污水管网 1950 米，污水集中收集后全部排放太平庄污水处理厂，统一处理。

2016年3月，上海千年城市规划工程设计股份有限公司完成项目可行性研究报告；2016年4月，河北圣泓环保科技有限责任公司编制完成了《承德市双桥区双峰寺区域污水分支管网建设工程（一期工程）环境影响报告表》；2016年5月24日，承德市环境保护局双桥区分局以“承环双评[2016]025号”批复项目环境影响报告表；2016年10月，项目开工建设；2017年6月，项目施工完成。

- 工程变更情况

根据验收调查报告，结合现场实际情况，本项目实际建设内容与环评及批复有一定的变化，实际建设内容为：本工程包括两部分：二道沟为设计起点，沿线经过小井村、劳动教养及戒毒所、老西营银河福星苑小区，新建一排 DN800mm 污水管道，接入下游规划污水管中，新建污水管网3731 米；拟在双峰寺双峰家园小区和 66028 部队坦克营附近新建一段 DN800mm 污水管道，接入下游规划污水管中，新建污水管网 1167.78 米，污水集中收集后全部排放太平庄污水处理厂，统一处理。

工程建设内容变更原因：头道沟的村道路为新修建完成道路，难以破路面埋设管道。

- 环境保护措施落实情况

本项目按照国家有关环境保护的法律法规，进行了环境影响评价，履行了建设项目环境影响审批手续。工程相应的环境保护措施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产运行。

根据验收调查报告的调查结论，本项目施工期基本落实了环评及批复规定的各项污染防治措施及生态恢复措施，减轻了对项目生态环境的不利影响，工程在施工期未出现扰民投诉。本项目施工期采取的环保措施为：

在管沟挖掘、填埋、场地平整、土方运输等过程中，破坏了地表的原有结构，造成地面扬尘污染环境，局部扬尘量与施工季节、土质、施工方式密切相关，对现场周围的环境造成一定影响。对于施工扬尘采取控制施工范围，施工场地定期洒水，在大风日加大洒水量及洒水次数；运输车辆帆布遮盖；对施工场地物料进行遮盖，避免起尘材料的露天堆放；项目施工期对路面进行恢复时，部分路面采用沥青路面，铺设沥青路面时，采用专业的铺路机械和工艺，施工现场不得有明显的沥青烟无组织排放情况，满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中关于沥青烟无组织排放情况的要求，对区域大气环境影响较小，为达标排放。

本项目施工期基本无生产废水产生，生活污水全部排入附近的公厕，盥洗废水场地喷洒，为达标排放。

通过采取选用低噪声设备，合理安排施工工序，优化运输路线，严控施工时间，及时公告等措施，施工期施工噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)标准，为达标排放。

施工过程中产生的建筑垃圾按市政部门要求送至指定地点处置；施工人员生活垃圾集中收集后由当地环卫部门进行处理。综上施工期固废得到妥善处理。

四、工程环境影响情况

本项目为属非污染性项目，运营期项目自身不会排放水、气、声、固废等污染物。项目建成后，有利于改善当地的居住环境，保证双峰寺区域排水系统有效运行等起到明显效果，对双峰寺区域的综合发展产生正面效应。

五、结论

验收组认为该项目在建设过程中基本执行了建设项目环保“三同时”制度，各项污染防治措施基本达到环境影响报告表及批复要求，建设单位应认真落实下述的要求和建议，并确认合格后，建议承德市双桥区双峰寺区域污水分支管网建设工程（一期工程）通过环保验收。

附件1：项目调查报告

附件2：验收意见

附件3：验收组签到表

承德市双桥区农业局

2017年12月15日